## Лист1
TRV
№ строки | Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров
1 | Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
2 | Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 345 | 400 | 480 | 495
3 | Высота Н1, мм | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 170 | 165 | 165 | 230 | 220 | 200
4 | Высота клапана с приводом Н, мм:
5 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
6 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
7 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
8 | TSL-1600-25-2A-24-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
9 | TSL-1600-25-2A-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
10 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 450 | 435 | 455
11 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 450 | 435 | 455
12 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 450 | 435 | 455
13 | TSL-2200-40-2A-24-IP67 | [6 empty] | 450 | 435 | 455
14 | TSL-2200-40-2A-230-IP67 | [6 empty] | 450 | 435 | 455
15 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 510 | 515 | 565
16 | TSL-3000-60-2A-24-IP67 | [9 empty] | 510 | 515 | 565
17 | TSL-3000-60-2A-230-IP67 | [9 empty] | 510 | 515 | 565
18 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
19 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
20 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 450 | 435 | 455
21 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 450 | 435 | 455
22 | Масса клапана с приводом m, кг:
23 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
24 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
25 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
26 | TSL-1600-25-2A-24-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
27 | TSL-1600-25-2A-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
28 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 23.9 | 28.6 | 33.9
29 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 23.9 | 28.6 | 33.9
30 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 23.9 | 28.6 | 33.9
31 | TSL-2200-40-2A-24-IP67 | [6 empty] | 23.9 | 28.6 | 33.9
32 | TSL-2200-40-2A-230-IP67 | [6 empty] | 23.9 | 28.6 | 33.9
33 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 46 | 58.9 | 59.3
34 | TSL-3000-60-2A-24-IP67 | [9 empty] | 46 | 58.9 | 59.3
35 | TSL-3000-60-2A-230-IP67 | [9 empty] | 46 | 58.9 | 59.3
36 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
37 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
38 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 23.9 | 28.6 | 33.9
39 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 23.9 | 28.6 | 33.9