## Лист1
TRV-3
№ строки | Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров
1 | Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
2 | Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 345 | 400 | 480 | 490
3 | Высота Н1, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 147 | 157 | 160 | 200 | 240 | 170
4 | Высота клапана с приводом Н, мм:
5 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
6 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
7 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
8 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 480 | 520 | 485
9 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 480 | 520 | 485
10 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 480 | 520 | 485
11 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 545 | 545
12 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 545 | 545
13 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [11 empty] | 615
14 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
15 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
16 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 480 | 520 | 485
17 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 480 | 520 | 485
18 | Масса клапана с приводом m, кг:
19 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
20 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
21 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
22 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 20.8 | 24.8 | 31.1
23 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 20.8 | 24.8 | 31.1
24 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 20.8 | 24.8 | 31.1
25 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 38.2 | 55.1
26 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 38.2 | 55.1
27 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [11 empty] | 68
28 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
29 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
30 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 20.8 | 24.8 | 31.1
31 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 20.8 | 24.8 | 31.1