## Лист1
TRV-3
№ строки | Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров
1 | Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
2 | Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 345 | 400 | 480 | 495
3 | Высота Н1, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 145 | 155 | 165 | 200 | 240 | 315
4 | Высота клапана с приводом Н, мм:
5 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
6 | TSL-2200-25-1S-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
7 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
8 | TSL-1600-25-2-24-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
9 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
10 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
11 | TSL-1600-25-2A-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
12 | TSL-2200-25-2AS-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
13 | TSL-1600-25-2AR-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
14 | TSL-1600-25-2A-24-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
15 | TSL-1600-25-2AR-24-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
16 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
17 | TSL-3000-40-1S-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
18 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
19 | TSL-2200-40-2-24-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
20 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
21 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
22 | TSL-2200-40-2A-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
23 | TSL-3000-40-2AS-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
24 | TSL-2200-40-2AR-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
25 | TSL-2200-40-2A-24-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
26 | TSL-2200-40-2AR-24-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
27 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 510 | 540
28 | TSL-3000-60-2-24-IP67 | [9 empty] | 510 | 540
29 | TSL-3000-60-2A-230-IP67 | [9 empty] | 510 | 540
30 | TSL-3000-60-2A-24-IP67 | [9 empty] | 510 | 540
31 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 540 | 570 | 595
32 | TW5000-XD220-S.14 | [11 empty] | 510
33 | Масса клапана с приводом m, кг:
34 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
35 | TSL-2200-25-1S-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
36 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
37 | TSL-1600-25-2-24-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
38 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
39 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
40 | TSL-1600-25-2A-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
41 | TSL-2200-25-2AS-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
42 | TSL-1600-25-2AR-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
43 | TSL-1600-25-2A-24-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
44 | TSL-1600-25-2AR-24-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
45 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
46 | TSL-3000-40-1S-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
47 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
48 | TSL-2200-40-2-24-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
49 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
50 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
51 | TSL-2200-40-2A-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
52 | TSL-3000-40-2AS-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
53 | TSL-2200-40-2AR-230-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
54 | TSL-2200-40-2A-24-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
55 | TSL-2200-40-2AR-24-IP67 | [6 empty] | 19 | 23.4 | 29.6
56 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 36 | 55.8
57 | TSL-3000-60-2-24-IP67 | [9 empty] | 36 | 55.8
58 | TSL-3000-60-2A-230-IP67 | [9 empty] | 36 | 55.8
59 | TSL-3000-60-2A-24-IP67 | [9 empty] | 36 | 55.8
60 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 37 | 56.8 | 86
61 | TW5000-XD220-S.14 | [11 empty] | 85.2