## Лист1
TRV
№ строки | Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров
1 | Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
2 | Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600
3 | Высота Н1, мм | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170
4 | Высота клапана с приводом Н, мм:
5 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
6 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
7 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
8 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 390 | 400 | 440
9 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 390 | 400 | 440
10 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 390 | 400 | 440
11 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 535 | 565 | 580
12 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 535 | 565 | 580
13 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
14 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
15 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 390 | 400 | 440
16 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 390 | 400 | 440
17 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 305 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340
18 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 390 | 400 | 440
19 | Масса клапана с приводом m, кг:
20 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
21 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
22 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
23 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 24.5 | 32.5 | 39.5
24 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 24.5 | 32.5 | 39.5
25 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 24.5 | 32.5 | 39.5
26 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 54.3 | 72.3 | 112
27 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 54.3 | 72.3 | 112
28 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
29 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
30 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 24.5 | 32.5 | 39.5
31 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 24.5 | 32.5 | 39.5
32 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2
33 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 24.5 | 32.5 | 39.5