## Лист1
TRV-3
№ строки | Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров
1 | Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
2 | Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500
3 | Высота Н1, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 240 | 270 | 315
4 | Высота клапана с приводом Н, мм:
5 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
6 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
7 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
8 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 400 | 410 | 420
9 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 400 | 410 | 420
10 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 400 | 410 | 420
11 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 510 | 510
12 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 515 | 515
13 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [11 empty] | 540
14 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
15 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
16 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 400 | 410 | 420
17 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 400 | 410 | 420
18 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335
19 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 400 | 410 | 420
20 | Масса клапана с приводом m, кг:
21 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
22 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
23 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
24 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 25 | 33 | 40
25 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 25 | 33 | 40
26 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 25 | 33 | 40
27 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 66.5 | 85.5
28 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 66.5 | 85.5
29 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [11 empty] | 133.5
30 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
31 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
32 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 25 | 33 | 40
33 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 25 | 33 | 40
34 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 14.8
35 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 25 | 33 | 40