## Лист1
TRV-3 (китай)
№ строки | Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров
1 | Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
2 | Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500
3 | Высота Н1, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 240 | 270 | 315
4 | Высота клапана с приводом Н, мм:
5 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 360 |  | 360 | 345 | 350 | 400
6 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 360 |  | 360 | 345 | 350 | 400
7 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 360 |  | 360 | 345 | 350 | 400
8 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
9 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
10 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
11 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 510 | 540
12 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 510 | 540
13 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [11 empty] | 565
14 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 360 |  | 360 | 345 | 350 | 400
15 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 360 |  | 360 | 345 | 350 | 400
16 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
17 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
18 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 360 |  | 360 | 345 | 350 | 400
19 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 445 | 445 | 480
20 | Масса клапана с приводом m, кг:
21 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 5.9 |  | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 14.3
22 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 5.9 |  | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 14.3
23 | TSL-1600-25-1A-24-IP67 | 5.9 |  | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 14.3
24 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 21 | 25 | 31.3
25 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 21 | 25 | 31.3
26 | TSL-2200-40-1A-24-IP67 | [6 empty] | 21 | 25 | 31.3
27 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 39.9 | 56.8
28 | TSL-3000-60-1A-24-IP67 | [9 empty] | 39.9 | 56.8
29 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [11 empty] | 68.4
30 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 5.9 |  | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 14.3
31 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 5.9 |  | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 14.3
32 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 21 | 25 | 31.3
33 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 21 | 25 | 31.3
34 | TSL-1600-25-1-24-IP67 | 5.9 |  | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 14.3
35 | TSL-2200-40-1-24-IP67 | [6 empty] | 21 | 25 | 31.3