## Лист1
Дата расчета:
Объект:
Исполнение регулятора:
Марка регулятора:
Входные данные
Рабочая среда:
Потери давления на клапане регулятора:
Требуемое давление перед регулятором Р(треб)=
Давление после регулятора Р'2=
Расчет регулятора давления на кавитацию:
Давление перед регулятором P'=
Максимальная температура теплоносителя через регулятор Т1= | [6 empty] | оС
Расход через регулятор давления:
Максимальный расход через регулятор Gрд=
Результат расчета регулятора давления
Максимальная рабочая температура:
Максимальное рабочее давление:
Марка регулятора давления | Фактические потери давления на полностью открытом клапане при заданном расходе ΔPф, бар | Скорость в выходном сечении регулятора V, м/с | Шум, некачественное регулирование |  | Предельно допустимый перепад давлений на регуляторе ΔPпред, бар | Кавитация
Оптимальная скорость в выходном сечении регулятора: 2-3 м/с для ИТП; 2-5 м/с для ЦТП.
В комплекте с регуляторами давления "до себя" RDT-S поставляются: - медная импульсная трубка - 1 шт.; - латунная гайка - 2 шт.; - латунный штуцер - 1 шт.